[image: image1.jpg]




Alcance

El objetivo de este documento es describir los campos y el formato que se utiliza en los archivos CSV para la carga y exportación de datos en los equipos o subsistemas del Software R-MES.

Formato de campos importados por el sistema R-MES

La agrupación de datos de ingeniería de mantenimiento, ordenados  en campos dentro de un archivo .CSV y utilizados en la carga del sistema R-MES se denominará Tupla de mantenimiento o simplemente Tupla.
Las tuplas en un archivo CSV son leídas y procesadas por el sistema R-MES para realizar la carga de datos a cada equipo según corresponda.

La tabla de abajo contiene los campos y el orden en el que deben ser ubicados en el archivo .CSV para la importación posterior en el sistema R-MES. 
Aunque existen campos que no son obligatorios, no quiere decir que deban quedar en blanco (sin datos), todos los campos deben completarse, y para aquellos que no se conozca el valor se debe utilizar su valor por defecto.
Los campos Fecha, Hora, Duración, equipo no cuentan con valor por defecto, debido a que si no se conocen sus valores la intervención no se debe cargar.
	Campo
	Necesario
	Formato
	Observaciones

	Fecha
	Si
	dd/mm/aaaa

P.Ej. 12/12/2010
	Corresponde a la fecha en la que ocurre la falla, intervención o detención, técnicamente se refiere a la fecha de inicio de éstas.

	Hora
	Si
	Hh:mm:ss
P.Ej. 07:34:12

       14:53:30
	Corresponde al ahora en la que ocurre la falla, intervención o detención, técnicamente se refiere a la hora de inicio de éstas.

	Duración[Hrs]
	Si
	Entero o Decimal
P.Ej. 3,4

       12
	Correspondo al tiempo que duró la falla, intervención o detención. La duración debe ser mayor que 0.

	Tipo
	Si
	Texto
P.Ej. MC

       MP

Valor por defecto: MC
	Corresponde al Aviso o Tipo de mantención que puede tener la categoría de Mantenimiento, Detención operacional o Demora Operacional. Las tres categorías anteriores se subdividen en programadas y no programadas. Existe una tercera categorización para las mantenciones no programadas (o correctivas) la cual se categoriza según el valor del campo GPlan.

	GPlan
	Si
	Texto
P.Ej. E

       M

Valor por defecto: E
	Corresponde a la especialidad asociada a una mantención no programada (o correctiva). Existen 3 especialidades: Eléctrica, Mecánica e Instrumental (o Servicio). 

	Costo
	No
	Entero o Decimal
P.Ej. E  100

            1,5

Valor por defecto: 0
	Este campo hace referencia al costo directo de mantenimiento, a saber costo de repuestos, insumos, mano de obra, etc.

	Equipo
	Si
	Texto
P.Ej. ARN001

       Bom001

       098763
	Corresponde al identificador único del equipo, se denomina también Tag, Ubicación Técnica o Nickname.

	Sintoma
	No
	Texto
P.Ej. Cod01

        Cod02

        124233

Valor por defecto: -1
	Código único del síntoma experimentado por el equipo, que se refiere a aquella característica que es identificada generalmente por los operadores (es de tipo sensorial, visión, olfato, audición).

	Modo de Falla
	No
	Texto

P.Ej. Cod01

        Cod02

        124233

Valor por defecto: -1
	Identificador único que corresponde a la evidencia física de la falla. Tiene que ser asociado necesariamente a un ítem reparable.

	Causa
	No
	Texto

P.Ej. Cod01

        Cod02

        124233

Valor por defecto: -1
	Código único de la causa asociada al modo de falla

	Orden
	No
	Texto

P.Ej. Ord01

        Ord02

        124233

Valor por defecto: -1
	Corresponde a un código único asociado al documento de la orden de trabajo relacionado con la intervención de mantenimiento. Este documento generalmente contiene los costos directos.

	Impacto
	Si
	Decimal

Valor por defecto: 1.0
	Este campo se maneja de forma interna por el Sw.  A nivel de unidad fundamental (bloque de confiabilidad) este valor es siempre 1 (100% de impacto). A nivel sistémico y de acuerdo al nivel de redundancia, es posible que una detención tenga un impacto ponderado menor al 100%. Esto es soportado por el modelo lógico funcional de R-MES. Debe ser completado en el valor 1.0

	Det. Sistema
	Si
	0 o 1
	Este campo indica si producto de la intervención se detiene o no el equipo. El valor 0 indica que si se detiene el equipo. El valor 1 indica que el equipo no se detiene


Los códigos utilizados para la identificación de los tipos de detenciones mediante los campos Tipo y GPlan son configurables mediante una herramienta proporcionada por R-MES.
Un ejemplo de información de un archivo CSV se presenta en la siguiente tabla
	Fecha
	Hora
	Duración
	Tipo
	GPlan
	Costo
	Equipo
	Sintoma
	Modo de Falla
	Causa
	Orden
	Impacto
	Det. Sistema

	15/04/2004
	22:36:00
	0,9
	MC
	M
	97.082,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	16/04/2004
	13:04:00
	0,2
	MC
	M
	66.879,00
	chancador
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	17/04/2004
	0:28:00
	0,1
	MC
	E
	36.411,00
	correa
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	18/04/2004
	18:00:00
	10
	MC
	I
	9.671,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	19/04/2004
	14:34:00
	1,4
	MC
	E
	98.247,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	20/04/2004
	7:49:00
	0,1
	MC
	E
	6.145,00
	Feeder 1
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	21/04/2004
	12:31:00
	0,2
	MC
	I
	67.315,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	22/04/2004
	12:38:00
	2,4
	MC
	M
	20.963,00
	Feeder 3
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	22/04/2004
	22:00:00
	0,1
	MC
	M
	22.725,00
	Feeder 1
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	23/04/2004
	0:09:00
	2,8
	MC
	M
	95.661,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	25/04/2004
	15:06:00
	2,29
	MC
	M
	45.371,00
	Feeder 4
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	27/04/2004
	11:15:00
	2,6
	MC
	M
	97.258,00
	Feeder 2
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	30/04/2004
	14:38:00
	1
	MC
	M
	26.166,00
	Feeder 3
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0

	02/05/2004
	22:01:00
	0,6
	MC
	M
	58.243,00
	Feeder 4
	-1
	-1
	-1
	-1
	1
	0


Un formato alternativo para los datos de entrada es la incorporación de un nuevo campo entre el campo GPlan y Costo. Este  nuevo campo se denomina PWork, y en caso de incorporarse al formato es obligatorio, pues se utiliza para la identificación del tipo de detención
Formato de campos exportados por el sistema R-MES

Los datos a exportar por un reporte van a depender del reporte en cuestión, pero es posible generalizar el esquema de exportación diferenciando dos tipos de reportes, aquellos que tienen columnas variables y los que tienen columnas estáticas.

Reportes de columnas variables.

La variación de las columnas en estos reportes se debe generalmente a que son estudios que se realizan en períodos de tiempo divididos en intervalos. Las filas para estos reportes se encuentran dadas por la cantidad de configuraciones o equipos. En el ejemplo que se presenta en la siguiente tabla se han exportado 3 KPI’s: Utilización Efectiva, Utilización y Disponibilidad,  y se ha seleccionado un período de 3 meses para el cálculo: julio, agosto y Septiembre.
	        Desde: 05/07/11
	Hasta: 28/10/11
	
	
	
	

	        
	
	
	
	
	

	        Utilización Efectiva
	
	
	
	
	

	        Subsistema
	Tendencia
	Acumulado

 [Utilización Efectiva]
	05-07-2011 - 05-08-2011
	05-08-2011 - 05-09-2011
	05-09-2011 - 05-10-2011

	        1 Sistema 1
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1 Subsistema  3
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1 Subsistema  1
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.1 Equipo 1
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2 Subsistema  4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.1 Equipo 2
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.2 Equipo 5
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.3 Equipo 6
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.2 Subsistema  2
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.2.1 Equipo 3
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.2.2 Equipo 4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        
	
	
	
	
	

	        Utilización
	
	
	
	
	

	        Subsistema
	Tendencia
	Acumulado [Utilización]
	05-07-2011 - 05-08-2011
	05-08-2011 - 05-09-2011
	05-09-2011 - 05-10-2011

	        1 Sistema 1
	center
	99,57%
	100,00%
	98,39%
	100,00%

	        1.1 Subsistema  3
	center
	99,57%
	100,00%
	98,39%
	100,00%

	        1.1.1 Subsistema  1
	center
	99,67%
	100,00%
	98,79%
	100,00%

	        1.1.1.1 Equipo 1
	center
	99,67%
	100,00%
	98,79%
	100,00%

	        1.1.1.2 Subsistema  4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.1 Equipo 2
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.2 Equipo 5
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.3 Equipo 6
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.2 Subsistema  2
	center
	99,86%
	100,00%
	99,46%
	100,00%

	        1.1.2.1 Equipo 3
	center
	99,71%
	100,00%
	98,92%
	100,00%

	        1.1.2.2 Equipo 4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        
	
	
	
	
	

	        Disponibilidad
	
	
	
	
	

	        Subsistema
	Tendencia
	Acumulado [Disponibilidad]
	05-07-2011 - 05-08-2011
	05-08-2011 - 05-09-2011
	05-09-2011 - 05-10-2011

	        1 Sistema 1
	center
	99,57%
	100,00%
	98,39%
	100,00%

	        1.1 Subsistema  3
	center
	99,57%
	100,00%
	98,39%
	100,00%

	        1.1.1 Subsistema  1
	center
	99,67%
	100,00%
	98,79%
	100,00%

	        1.1.1.1 Equipo 1
	center
	99,67%
	100,00%
	98,79%
	100,00%

	        1.1.1.2 Subsistema  4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.1 Equipo 2
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.2 Equipo 5
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.1.2.3 Equipo 6
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%

	        1.1.2 Subsistema  2
	center
	99,86%
	100,00%
	99,46%
	100,00%

	        1.1.2.1 Equipo 3
	center
	99,71%
	100,00%
	98,92%
	100,00%

	        1.1.2.2 Equipo 4
	center
	100,00%
	100,00%
	100,00%
	100,00%


Reportes de columnas estáticas.

En los reportes estáticos el número de columnas es fija, solo varía el número de filas dependiendo de la cantidad de equipos y configuraciones que se utilicen
	        Desde: 05/06/11
	Hasta: 28/11/11
	
	
	
	
	
	
	

	        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Mix de Mantención
	
	
	
	
	
	
	
	

	        Subsistema
	Disponibilidad
	Horas MC
	Horas MP
	Número MC
	Número MP
	Total Horas
	Total Número
	% MC Horas
	% MC Número

	        1 Sistema 1
	99,72%
	0
	12
	0
	5
	12
	5
	0,00%
	0,00%

	        1.1 Subsistema  3
	99,72%
	0
	12
	0
	5
	12
	5
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1 Subsistema  1
	99,79%
	0
	9
	0
	3
	9
	3
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1.1 Equipo 1
	99,79%
	0
	9
	0
	3
	9
	3
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1.2 Subsistema  4
	100,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1.2.1 Equipo 2
	100,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1.2.2 Equipo 5
	100,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	        1.1.1.2.3 Equipo 6
	100,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%

	        1.1.2 Subsistema  2
	99,91%
	0
	4
	0
	3
	4
	3
	0,00%
	0,00%

	        1.1.2.1 Equipo 3
	99,81%
	0
	8
	0
	3
	8
	3
	0,00%
	0,00%

	        1.1.2.2 Equipo 4
	100,00%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,00%
	0,00%


[image: image2.jpg]MANAGEMENT & BUSINESS DEVELOPMENT



[image: image3.png]CcGSs






